## Лист1
Карта регистров платы Cross_Panel v1
Тип | Адрес | Описание
| 0x0003 | ID платы = 8
Input | 0x2001 | Управление реле. Значения битов:
|  | 0: Основной канал (AC Main) | Основнаой канал | Питание ВИПа и системы регистрации
|  | 1: Дополнительный канал (AUX) | Дополнительный канал | Блок питания двигателей или автономный охладитель
Holding | 0x2002 | DC-мотор, канал 1. Втащение пробы. 0 - выкл, 255-максимальная скорость.
Holding | 0x2003 | DC-мотор, канал 2. 0 - выкл, 255-максимальная скорость. | Только в версии V2 платы!
Holding | 0x2004 | LED освещение. 0 - выкл, 255 - 100% ШИМ
Holding | 0x2010 | Статус. Значение битов:
0: Наличие воды. 0 - Нет воды, реле помпы отключено. 1 - Есть вода, реле помпы включено
1: Экстренная остановка. 0 - нормальный режим. 1 - Была нажата кнопка E-STOP, реле выключены и управление заблокировано
2: Статус нажатия кнопки включения света. 0 - нажатия не было. 1 - Бала нажата кнопка. Сбрасывается на 0 при чтении.
Holding | 0x2011 | Дублирует статус экстренной остановки. Можно читать, чтобы не сбрасывать биты статуса нажатия кнопки. 1: Экстренная остановка. 0 - нормальный режим. 1 - Была нажата кнопка E-STOP, реле выключены и управление заблокировано
Input | 0x2020 | Сброс режима аварийной остановки. Записать 1 для сброса.
Дополнительный канал запитан от основного и отдельно не включится.
При запуске желательно включать дополнительный канал не раньше, чем через 0,5 сек после основного.
После выключения запретить повторный запуск в течение 5 сек.
Для двигателя вращения пробы следует подобрать и ограничит минимальную скорость. Если моторчик не сможет стронуться с места он может сгореть от перегрева.
LED-подсветка пожет не светить при низких значениях ШИМ. Необходимо подобрать минимальное значение.
Яркость LED-подсветки зависит от ШИМ нелинейно. В нижней половине диапазона яркость меняеться сильнее, чем в верхней.